# ПРОТОКОЛ №  21

# Рассмотрения и оценки котировочных заявок на закупку

# набора инструментов для проведения трансвагинальной эндоскопии

# г. Брянск										15.08.2012г.

# 1. Заказчик: ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»

| Способ закупки | Запрос ценовых котировок |
| --- | --- |
| Наименование предмета закупки | Закупка набора инструментов для проведения трансвагинальной эндоскопии, согласно прилагаемым техническим характеристикам. |
| Общие требования к поставщику | Подача предложений по поставке оборудования производится по адресу: 241050 г. Брянск, ул.Фокина, д.8, каб.118. Заявки принимаются в письменной форме или в форме электронного документа. Заявка должна содержать: 1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты; 2) идентификационный номер налогоплательщика; 3) наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ и услуг; 4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах: стоимость оборудования, расходы на перевозку, выполнение погрузочно- разгрузочных работ, сборку, монтаж оборудования, обучение медицинского персонала на рабочем месте, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков Срок поставки товара: поставка товара производится в срок до 30 ноября 2012 года Сроки и условия оплаты поставки товара: оплата поставляемого товара производится в течение 1 полугодия 2013 года Срок подписания договора: в течение 7 рабочих дней с момента проведения оценки представленных заявок |
| Начальная цена договора | 488333 рублей 33 копеек |

2. Состав единой комиссии

Председатель комиссии:

Кашеварова С.И. – заместитель главного врача по ОМР;

Члены комиссии:

Порунова Е.В. – заместитель главного врача по ЭВ, с правом ведения протокола;

Соловьева А.А. -  главный бухгалтер;

Артемов О.Г. – заместитель главного врача по АХЧ;

Саворенко Т.Т. – главная медсестра

Присутствовали

Председатель комиссии:

Кашеварова С.И. – заместитель главного врача по ОМР;

Члены комиссии:

Порунова Е.В. – заместитель главного врача по ЭВ, с правом ведения протокола;

Соловьева А.А. -  главный бухгалтер;

Артемов О.Г. – заместитель главного врача по АХЧ;

Саворенко Т.Т. – главная медсестра

3. На момент проведения заседания комиссии не подано ни одной заявки на участие в проведении запроса котировок по закупке набора инструментов для проведения трансвагинальной эндоскопии для нужд ГАУЗ «БОЦПСР»

4. В соответствии с п.8.2.4. Положения о закупках ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репродукции»  запрос котировок признается не состоявшимся.

Председатель комиссии:

Кашеварова С.И.

Члены комиссии:

Порунова Е.В.

Соловьева А.А.

Артемов О.Г.

Саворенко Т.Т.

|  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое задание |  |  |  |
| Набор инструментов для транвагинальной эндоскопиии. |  |  |  |
| Номер | Описание требований | Кол-во | Параметр | Соответствие |
| 1 | Набор для трансвагинальной эндоскопии ТВЭ для обследования поверхности матки и яичников. В комплекте : | 1 | Наличие |  |
| 1.1 | - пункционная игла с автоматическим пружинным механизмом, диаметр 1,5 мм, длина 30 см | Наличие |  |
| 1.2 | - запасная игла для пункционной иглы , 6 шт./уп. |  | Наличие |  |
| 1.3 | - расширительный тубус, диаметр 3,8 мм, длина 30 см, используется с пункционной иглой |  | Наличие |  |
| 1.4 | - тубус троакара, диаметр 4,4 мм, длина 20 см, с клапаном, с 1 запорным краном, используется с диагностическим тубусом |  | Наличие |  |
| 1.5 | - оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения 30°, диаметр 2.9 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконны световодом. |  | Наличие |  |
| 1.6 | - диагностический тубус, диаметр 3,7 мм, длина 29 см, с запорным краном, вводится через троакар |  | Наличие |  |
| 1.7 | - сменный зонд, диаметр 2,9 мм, длина 36 см, используется с операционным тубусом |  | Наличие |  |
| 1.8 | - операционный тубус, диаметр 5,6 мм, длина 29 см, с инструментальным каналом 5 Шр., с 1 запорным краном и замком LUER, с обтюратором |  | Наличие |  |
| 1.9 | - пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения |  | Наличие |  |
| 2 | Волоконнооптический световод, | 1 | Наличие |  |
| 2.1 | диаметр мм |  | Не более 3.5 мм |  |
| 2.2 | длина см |  | Не менее 230 см |  |
| 3 | Биопсийные и захватывающие щипцы, полужесткие, с одной подвижной браншей | 1 | Наличие |  |
| 3.1 | размер Шр., |  | Не более 5 Шр |  |
| 3.2 | длина см, |  | Не менее 40 см |  |
| 4 | Ножницы, тупоконечные, полужесткие, с одной подвижной браншей | 1 | Наличие |  |
| 4.1 | размер Шр., |  | Не более 5 Шр |  |
| 4.2 | длина см, |  | Не менее 40 см |  |
| 5 | Биопсийный выкусыватель, продольнорежущий, полужесткий, с одной подвижной браншей | 1 | Наличие |  |
| 5.1 | размер Шр., |  | Не более 5 Шр |  |
| 5.2 | длина см, |  | Не менее 40 см |  |
| 6 | Биопсийные щипцы, ложкообразные, полужесткие, с 2-мя подвижными браншами | 1 | Наличие |  |
| 6.1 | размер Шр., |  | Не более 5 Шр |  |
| 6.2 | длина см, |  | Не менее 40 см |  |
| 7 | Инструмент для фиксации миом по BETTOCCHI, | 1 | Наличие |  |
| 7.1 | размер Шр., |  | Не более 5 Шр |  |
| 7.2 | длина см |  | Не менее 34 см |  |
| 8 | Биполярный вапоризационный электрод, полужесткий, | 1 | Наличие |  |
| 8.1 | размер Шр., |  | Не более 5 Шр |  |
| 8.2 | длина см |  | Не менее 36 см |  |
| 9 | Биполярный шариковый электрод по GORDTS и CAMPO, полужесткий, | 1 | Наличие |  |
| 9.1 | размер Шр., |  | Не более 5 Шр |  |
| 9.2 | длина см |  | Не менее 36 см |  |
| Прочие условия |  |  |  |  |
| Год выпуска |  |  | не ранее 2012 года |  |
| Сертификация и регистрация |  |  | Регистрация в МЗ РФ и наличие сертификатов |  |
| Гарантийное обслуживание |  |  | не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  |
| Инструкция по эксплуатации |  |  | наличие инструкции на русском языке |  |